附件

医用耗材联合采购项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 采购内容 | 产品分类 | 产品采购编号 |
| 1 | 密闭式普通型静脉留置针 | 普通型 | 含DEHP | 111 |
| 不含DEHP | 112 |
| 无针连接型 | 含DEHP | 121 |
| 不含DEHP | 122 |
| 耐高压型 | 131 |
| 2 | 密闭式静脉防针刺伤型 | 含DEHP | 211 |
| 不含DEHP | 221 |
| 无针连接型 | 231 |
| 3 | 开放式静脉留置针 |  | 311 |
| 4 | 动脉留置针 |  | 411 |
| 5 | 普通输液器 | 含塑化剂（单头/双头） | 511 |
| 不含塑化剂 | 512 |
| 6 | 精密输液器（自排气） | 含塑化剂 | 611 |
| 不含塑化剂 | 612 |
| 7 | 精密避光输液器（自排气） | 含塑化剂 | 711 |
| 不含塑化剂 | 712 |
| 8 | 预充式导管冲洗器 | 3ml | 811 |
| 5ml | 812 |
| 10ml | 813 |

（输液器单双头的价格按照不同的规格分别报价，视为同一种产品同一种报价方案，精密输液器的过滤膜孔径≦5um)